## Sheet1
名称 | 压力式液位传感器 | 水箱液位 | 供水冷水流量 | 冷凝压力（压缩机出口压力） | 蒸发压力（蒸发器出口压力） | 压缩机出口温度 | 冷凝器出口温度 | 蒸发器出口温度 | 蒸发器入口温度 | 冰层温度 | 水箱上层温度 | 供冷循环回水温度 | 水箱下层温度 | 供冷循环供水温度 | 风机出口温度 | 房间温度
上位机显示名称 | 无 | 无 | z23 | z16 | z17 | z19 | z20 | z21 | z22 | z28 | z29 | z30 | z31 | z32 | z33 | z34
MX100接线位置 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH21 | CH22 | CH23 | CH24 | CH25 | CH26 | CH27
信号类型 | 4-20mA |  | 4-21mA | 4-23mA | 4-22mA | 热电偶 | 热电偶 | 热电偶 | 热电偶 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻
| yw1 | yw2 | ll1 | yl1 | yl2 | temp0 | temp1 | temp2 | temp3 | temp4 | temp5 | temp6 | temp7 | temp8 | temp9 | temp10