## Sheet1
|  | 长度（m） | 类型
市电总电源线 |  | 9.6 | "4+1"
太阳能->控制柜 |  | 11.1 | 2"
控制柜->逆控机 |  | 4.85 | 2"
逆控机->控制柜 |  | 4.85 | 3"
控制柜->压缩机 |  | 14.45 | 3"
控制柜->水泵 |  | 13.75 | "3+1"
控制柜->外风机控制 |  | 13.75 | "2+1"
控制柜->内机 |  | 15.35 | "2+1"
控制柜->进水阀 |  | 16.95 | "2"
控制柜->出水阀 |  | 16.35 | "2"
控制柜->水箱压力传感器 |  | 16.2 | 屏蔽线
控制柜->三脚架压力传感器 |  | 16.2 | 屏蔽线
MX100->流量计 |  | 16.2 | 屏蔽线
热电偶 | 压缩机出口温度 | 14.9 | 热电偶
| 冷凝器出口温度 | 14.9 | 热电偶
| 蒸发器出口温度 | 14.9 | 热电偶
| 蒸发器入口温度 | 14.9 | 热电偶
MX100->回水温度 |  | 15.7 | 四线制pt100
MX100->供水温度 |  | 13.8 | 四线制pt100
MX100->风机盘管温度 |  | 16.6 | 四线制pt100
MX100->房间温度 |  | 13.9 | 四线制pt100
MX100->水箱热电阻 | 上层 | 13.8 | 四线制pt100
| 中间 | 13.8 | 四线制pt100
| 下层 | 13.8 | 四线制pt100
控制柜->控制用温度 |  | 13.9 | 三线制pt100
MX100->冷凝压力 |  | 14.9 | 4-20mA
MX100->蒸发压力 |  | 14.9 | 4-20mA
以下为备用
热电偶6根 |  | 17.2 | 热电偶
四线制热电阻2根 |  | 16.6 | Pt100
热量表 |  | 17.7 | 屏蔽线
压力传感器 |  | 18.2 | 屏蔽线